| Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Весёлый Яр» Ольгинского муниципального округа Приморского края 692452, с. Весёлый Яр, ул. Трактовая,41, телефон 9-52-18 __21.08.24__№ _______76_______ На № ______________от ________________ | Начальнику Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске И.А. Логай Директора МКОУ «СОШ с.Весёлый Яр» Е.В.Ренжиной |
| --- | --- |

Информация о принятых мерах

по предписанию № 11 от 26.04.2024 г.

| № п\п | Нарушение | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пищеблок школы не имеет достаточного набора помещений для работы на полуфабрикатах, отсутствует загрузочный цех, обеспечивающих последовательность технологических процессов согласно п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей» | В настоящее время из-за отсутствия денежных средств на проектную документацию, строительство набора помещений отсутствуют денежные средства. На имя главы администрации Ольгинского МО дважды было написано письмо о необходимости строительства дополнительных помещений: Письмо № 104 от 19.06.2023 г., Письмо №46 от 11.06.2024 (Приложение 1) |
| 2 | Отсутствие производственного лабораторного контроля факторов среды обитания контроля. Не организована оценка эффективности работы системы вентиляции на пищеблоке | К началу учебного поданы заявка на исследование воды нецентрализованного водоснабжения от каптажного колодца для микробиологического анализа, заявка на антигены рото-, норо-вирусов работников пищеблока.(приложение 2). В бюджет на 2025 год заложены средства на организацию производственного контроля. Проведена оценка эффективности работы системы вентиляции на пищеблоке. (Приложение 3). В связи с тем, что в результатах измерения скорости воздушного потока показан отрицательный результат, на 1 квартал 2025 года запланировано выделение денежных средств в размере 80 тыс. рублей на ремонт вентиляционной системы. |
| 3 | Примерное 10-дневное меню для организации питания учащихся возрастной группы 7-11 лет, 12 лет и старше не соответствуют гигиеническим требованиям п.8.1.2, Приложение 10 таблица 3, Приложение 10 таблица 1, Приложение 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» | Откорректировано примерное 10-дневное меню для организации питания учащихся возрастной группы 7-11 лет, 12 лет и старше в соответствие с требованиями СанПиН 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Приложение 4) |

Директор школы:                                Е.В.Ренжина